## Munka1
|  | Pályázat: | Flygt alkatrészek beszerzése 2023_08
Sorsz. | Cikkszám | Cikknév | Méret | Száll. Cikkszám | Me | 2023 | 2022 | 2021 | Összesen felhasználás | Nettó ajánlati ár | Szállítási határidő | Gyártói cikkszám | Megjegyzés
1 | T0601/2850 | Flygt úszókapcsoló 13m-es kábellel | . | NO:0000147857 | DB | -6 | -28 | -13 | -47
2 | T0303/20212 | Flygt Úszókapcsoló DXM35-5 szivattyúhoz | 0,6m kábel, 230V | 15926-025-0 | DB | -9 | -54 | -34 | -97
3 | T0304/20031 | Flygt Szivattyú DXGM 25-11 | 230V átemelő, úszókapcsolós |  | DB | -8 | -16 | -10 | -34
4 | T0304/20030 | Flygt szivattyú DXM 35-5/B | 230V átemelő, úszókapcsolós |  | DB | -12 | -12 | -27 | -51
5 | T0303/27568 | Flygt Felső csúszógyűrűs tömítés | Flyght 3085.183 | 720 45 07 | DB |  |  | -1 | -1
6 | T0301/20530 | Flygt Motorv.egys. MS6 házi átem. | Flygt | 41-4000002610 | DB. |  |  | -1 | -1
7 | T0301/20529 | Flygt Motorvédő egység MS4 házi átemelőh | Flygt | 41-4000002594 | DB. |  |  | -1 | -1
8 | T0303/4223 | Flygt Felső tömítő klt | Flygt 3068.180 | 5937503/7204500 | DB. |  |  | -1 | -1
9 | T0303/4224 | Flygt Javítókészlet 3068.180 | Flygt 3068.180 | 83 1034 (6018951) | DB. |  |  | -1 | -1
10 | T0303/4027 | Flygt Diffuzor alsó 2050 | Flygt 2050 | 2642900 | DB |  | -1 |  | -1
11 | T0303/4025 | Flygt Járókerék 2050 | Flygt 2050 | 2653500 | DB |  | -1 |  | -1
12 | T0303/4033 | Flygt O-gyűrű készlet 2050 | Flygt 2050 | 2050.8297 | DB |  |  | -1 | -1
13 | T0303/4030 | Flygt Tengely tömítés 2050 | Flygt 2050 | 2776702 | DB |  |  | -2 | -2
14 | T0303/4037 | Flygt Csatlakozó egység 2052 | Flygt 2052 | 5873304 | DB |  | -1 | -2 | -3
15 | T0303/4036 | Flygt O-gyűrű készlet 2052 | Flygt 2052 | 829171 | DB |  | -1 | -2 | -3
16 | T0303/4034 | Flygt O-gyűrű készlet 2066 | Flygt 2066 | 2066.8297 | DB |  | -1 |  | -1
17 | T0303/14532 | Flygt Tengely tömítés 2066 | Flygt 2066 | 2193504 | DB |  | -1 | -1 | -2
18 | T0303/14531 | Flygt Tengely tömítés alsó 2066 | Flygt 2066 | 2193503 | DB. |  |  | -1 | -1
19 | T0303/4032 | Flygt Tengely tömítés alsó 2066 | Flygt 2066 | 2193503 | DB |  | -1 |  | -1
20 | T0303/23215 | Flygt Alsó tömítőkészlet csúszógyűrűs | Flygt 3057.181 MT DP | 720 45 01 | DB. |  |  | -1 | -1
21 | T0303/23214 | Flygt Felső tömítőkészlet csúszógyűrűs | Flygt 3057.181 MT DP | 720 45 07 | DB. |  |  | -1 | -1
22 | T0303/23216 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3057.181 MT DP | 80 32 77 | DB. |  |  | -1 | -1
23 | T0303/23334 | Flygt Vágóél 3067.170 | FLYGT 3067 | 464 04 03 | DB |  |  | -1 | -1
24 | T0303/23333 | Flygt Vágókés 3067.170 | FLYGT 3067 | 517 51 00 | DB |  |  | -1 | -1
25 | T0303/4214 | Flygt Állókés felfogatócsavar | Flygt 3068.170 | 82 00 13 | DB |  |  | -7 | -7
26 | T0303/4210 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés alsó | Flygt 3068.170 | 7204500 | DB |  | -1 | -1 | -2
27 | T0303/4211 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés felső | Flygt 3068.170 | 7204507 | DB |  | -1 | -1 | -2
28 | T0303/4220 | Flygt Járókerék 212 | Flygt 3068.170 | 6388401 | DB |  |  | -1 | -1
29 | T0303/4213 | Flygt Járókerék felfogatócsavar | Flygt 3068.170 | 83 02 99 | DB |  |  | -1 | -1
30 | T0303/4212 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3068.170 | 831034 | DB |  | -1 | -1 | -2
31 | T0303/26662 | Flygt Olajnívó csavar (inspeciel)3068 | Flygt 3068.170 | 303 44 03 | DB. |  |  | -1 | -1
32 | T0303/4215 | Flygt Szívófedél felfogatócsavar | Flygt 3068.170 | 82 00 17 | DB. |  |  | -1 | -1
33 | T0303/4218 | Flygt Vágó gyűrű | Flygt 3068.170 | 6388200 | DB |  | -1 | -2 | -3
34 | T0303/4217 | Flygt Vágókés | Flygt 3068.170 | 6388100 | DB |  | -1 | -2 | -3
35 | T0303/22191 | Flygt Szivattyúház HT212-es járókerékhez | Flygt 3068.170 HT MP | 63 88 700 | DB. |  |  | -1 | -1
36 | T0303/4222 | Flygt Alsó tömítő klt | Flygt 3068.180 | 593 75 03 | DB. |  |  | -1 | -1
37 | T0303/23647 | Flygt Járókerék NP 3085.160 | Flygt 3085 254 SH | 7659306 | DB |  |  | -1 | -1
38 | T0303/23648 | Flygt Szívófedél NP 3085.160 | Flygt 3085 254-es járókerékhez | 7643500 | DB. |  |  | -1 | -1
39 | T0303/23652 | Flygt Forgórész 2,4kW, 2840 1/min | Flygt 3085.160 | 5959805 | DB |  |  | -1 | -1
40 | T0303/23651 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3085.160 | 803275 | DB |  |  | -1 | -1
41 | T0303/23649 | Flygt Tömítés alsó csúszógyűrűs | Flygt 3085.160 | 7204500 | DB |  |  | -1 | -1
42 | T0303/23650 | Flygt Tömítés felső csúszógyűrűs | Flygt 3085.160 | 7204507 | DB |  |  | -1 | -1
43 | T0303/4203 | Flygt Darabolókés mozgó | Flygt 3085.172 | 4640500 | DB |  | -1 |  | -1
44 | T0303/16025 | Flygt Tengelytömítés alsó | Flygt 3085.172 | 7204510 | DB. |  |  | -1 | -1
45 | T0303/4204 | Flygt Vágóél egység + tartozék | Flygt 3085.172 | 4640402 | DB. |  |  | -1 | -1
46 | T0303/16914 | Flygt Vágógyűrű egység | Flygt 3085.172 (253-as járókerékhez) | 4640402 | DB |  | -1 |  | -1
47 | T0303/16026 | Flygt Tengelytömítés felső | Flygt 3085.173 | 7204507 | DB. |  |  | -1 | -1
48 | T0303/16027 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3085.174 | 803275 | DB. |  |  | -1 | -1
49 | T0303/16029 | Flygt Szivattyú ház 253-as járókerékhez | Flygt 3085.175 | 4640001 | DB. |  |  | -1 | -1
50 | T0303/16030 | Flygt Járókerék 253-as | Flygt 3085.176 | 44448400 | DB. |  |  | -1 | -1
51 | T0303/4135 | Flygt Alsó tömítő klt. | Flygt 3085.181 | 5937502/7204507 | DB |  | -2 |  | -2
52 | T0303/4136 | Flygt Felső tömítő klt. | Flygt 3085.181 | 5937505/7204500 | DB |  | -2 |  | -2
53 | T0303/4137 | Flygt O-gyűrű klt. 3085 | Flygt 3085.181 | 803275 | DB |  | -2 | -1 | -3
54 | T0303/15941 | Flygt Szivattyú ház 250-es járókerékhez | Flygt 3085.181 | 4084400 | DB. |  |  | -1 | -1
55 | T0303/4145 | Flygt Szívókosár 250-es járókerékhez | Flygt 3085.181 | 384 07 00 | DB |  | -6 |  | -6
56 | T0303/4133 | Flygt Járókerék | Flygt 3085.181 250 | 492440 | DB |  | -2 | -1 | -3
57 | T0303/4134 | Flygt Kopó sziv.házba 250 járókerékhez | Flygt 3085.181 szivattyúhoz | 3989201 | DB |  | -2 | -1 | -3
58 | T0303/16648 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3085.182 | 803275 | DB. |  |  | -1 | -1
59 | T0303/27569 | Flygt Alsó csúszógyűrűs tömítés | Flygt 3085.183 | 720 45 10 | DB |  |  | -1 | -1
60 | T0303/27570 | Flygt Betét a szivattyú házba | Flygt 3085.183 | 725 37 00 | DB. |  |  | -1 | -1
61 | T0303/27572 | Flygt Hézagoló lemez | Flygt 3085.183 | 379 79 00 | DB. |  |  | -1 | -1
62 | T0303/27571 | Flygt Járókerék felfogató csavar | Flygt 3085.183 | 83 02 01 | DB. |  |  | -1 | -1
63 | T0303/27573 | Flygt Járókerék 253 SH típusú | Flygt 3085.183 NP | 725 41 00 | DB. |  |  | -1 | -1
64 | T0303/4099 | Flygt Járókerék | Flygt 3102 252 | 3440900 | DB. |  |  | -1 | -1
65 | T0303/4104 | Flygt Forgórész | Flygt 3102 4,4 Kw | 43938 | DB. |  |  | -1 | -1
66 | T0303/25623 | Flygt Sziv. 3102.160 MT460 3,1kW | Flygt 3102.160 |  | DB. |  |  | -1 | -1
67 | T0303/15933 | Flygt Alsó tömítőkészlet | Flygt 3102.180 . | 5920104 | DB |  | -2 | -1 | -3
68 | T0303/15932 | Flygt Felső tömítőkészlet | Flygt 3102.180 . | 5920108 | DB |  | -2 | -1 | -3
69 | T0303/15934 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3102.180 . | 803232 | DB |  | -1 | -1 | -2
70 | T0303/4182 | Flygt Szivattyúház felfogató csavar | Flygt 3102.180 . | 820072 | DB |  | -20 |  | -20
71 | T0303/16028 | Flygt Járókerék N-es | Flygt 3102.180 255 | 6930202 | DB |  | -1 | -1 | -2
72 | T0303/19883 | Flygt Betétgyűrű SH 255 | Flygt 3102.181 | 693 04 00 | DB |  | -1 | -1 | -2
73 | T0303/29910 | Flygt O-gyűrű készlet NP 3127.160 HT | Flygt 3127 / 800 | 803274 | DB |  | -2 |  | -2
74 | T0303/30243 | Flygt Illesztő gyűrű 3127.160 | Flygt 3127 a szivattyú házba, 487-as járókerékhez | 6824900 | DB |  | -2 |  | -2
75 | T0303/29906 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés alsó | Flygt 3127.160 | 5937003 | DB |  | -2 |  | -2
76 | T0303/29907 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés felső | Flygt 3127.160 | 5937006 | DB |  | -2 |  | -2
77 | T0303/29438 | Flygt Illesztőgy. 245ös járókerékhez | Flygt 3127.160 | 7254000 | DB |  |  | -1 | -1
78 | T0303/29437 | Flygt Járókerék 3127.160-as N 245 | Flygt 3127.160 | 7990200 | DB |  |  | -1 | -1
79 | T0303/29440 | Flygt Tengelytömítés alsó 3127.160 | Flygt 3127.160 | 7206300/5937003 | DB |  |  | -1 | -1
80 | T0303/29439 | Flygt Tengelytömítés felső 3127.160 | Flygt 3127.160 | 7206331/5937006 | DB |  |  | -1 | -1
81 | T0303/29908 | Flygt Járókerék 487-as | Flygt 3127.160 487-es | 7665223 | DB |  | -2 |  | -2
82 | T0303/16922 | Flygt Állókés | Flygt 3127.170 | 5086700 | DB |  |  | -1 | -1
83 | T0303/16918 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés alsó | Flygt 3127.170 | 5937003 | DB |  |  | -1 | -1
84 | T0303/16919 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés felső | Flygt 3127.170 | 5937006 | DB. |  |  | -1 | -1
85 | T0303/16920 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3127.170 | 803233 | DB |  |  | -1 | -1
86 | T0303/16923 | Flygt Vágókés | Flygt 3127.170 | 4864700 | DB |  |  | -1 | -1
87 | T0303/4120 | Flygt HT-s szivattyúház | Flygt 3127.180 | 309 26 00 | DB. |  |  | -1 | -1
88 | T0303/4123 | Flygt Járókerék 257-es | Flygt 3127.180 | 4933913 | DB. |  |  | -1 | -1
89 | T0303/19588 | Flygt Járókerék hézagoló HT 257-hez | Flygt 3127.180 | 4361000 | DB. |  |  | -1 | -1
90 | T0303/4121 | Flygt Járókerék kopó szivattyúházba | Flygt 3127.180 | 398 92 02 | DB. |  |  | -1 | -1
91 | T0303/4118 | Flygt Persely a sziv házba 257 | Flygt 3127.180 | 4270501 | DB. |  |  | -1 | -1
92 | T0303/4127 | Flygt Szivattyúház csavar | Flygt 3127.180 . | 820071 | DB |  | -20 |  | -20
93 | T0303/25683 | Flygt Topfenekes csatl.láb 100/80as | FLYGT 3127.180 SH 257 járókerékhez |  | DB. |  |  | -1 | -1
94 | T0303/25684 | Flygt Topfenekes csatl.láb 100/80as | FLYGT 3127.180 SH 257 járókerékhez |  | DB. |  |  | -1 | -1
95 | T0303/19791 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés alsó | FLYGT 3127.181 | 5937003 | DB |  |  | -1 | -1
96 | T0303/19792 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés felső | FLYGT 3127.181 | 5937006 | DB. |  |  | -1 | -1
97 | T0303/19796 | Flygt Diffuzor betét gyűrű 437 | FLYGT 3127.181 | 6921700 | DB |  |  | -1 | -1
98 | T0303/19795 | Flygt N-es hézagoló alátétek | FLYGT 3127.181 | 2986200 | DB. |  |  | -1 | -1
99 | T0303/19794 | Flygt N-es járókerék 437-es | FLYGT 3127.181 | 6784800 | DB |  |  | -1 | -1
100 | T0303/19793 | Flygt O-gyűrű készlet | FLYGT 3127.181 | 803233 | DB |  |  | -2 | -2
101 | T0303/4086 | Flygt Alsó tömítő készlet | Flygt 3152 | 3840000 | DB. |  |  | -1 | -1
102 | T0303/4085 | Flygt Felső tömítés készlet | Flygt 3152 | 3378504 | DB. |  |  | -1 | -1
103 | T0303/4087 | Flygt Kapocsléc | Flygt 3152 | 3059400 | DB. |  |  | -1 | -1
104 | T0303/4089 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3152 | 3152 | DB. |  |  | -1 | -1
105 | T0303/14688 | Flygt Alsó tömítő készlet | Flygt 3152.181 | 3840009 | DB. |  |  | -1 | -1
106 | T0303/21937 | Flygt Felső csapágy zsírfogó lemez | FLYGT 3152.181 | 510 85 00 | DB. |  |  | -1 | -1
107 | T0303/14689 | Flygt Felső tömítés készlet | Flygt 3152.182 | 6406330 | DB. |  |  | -1 | -1
108 | T0303/14691 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3152.183 | 803235 | DB. |  |  | -1 | -1
109 | T0303/29899 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés 3153.180 | Flygt 3153.180 | 6415000/7708530 | DB |  | -2 |  | -2
110 | T0303/22934 | Flygt Betét a házba 270-es járókerékhez | FLYGT 3153.181 | 702 85 00 | DB. |  |  | -1 | -1
111 | T0303/22933 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés 3153.181 | FLYGT 3153.181 | 7708530 | DB. |  |  | -1 | -1
112 | T0303/22935 | Flygt N-s járókerék 270-es | FLYGT 3153.181 | 685 15 00 | DB. |  |  | -1 | -1
113 | T0303/22936 | Flygt O-gyűrű készlet 3153.181 | FLYGT 3153.181 | 841547 | DB. |  |  | -1 | -1
114 | T0303/29447 | Flygt Betétgy.járókerékhez 3153.185 | Flygt 3153.185 | 7028300 | DB |  |  | -2 | -2
115 | T0303/29446 | Flygt Járókerék 451-es 3153.185 | Flygt 3153.185 | 6987114 | DB |  |  | -2 | -2
116 | T0303/29449 | Flygt O-gyűrű készlet 3153.185 | Flygt 3153.185 | 841547 | DB |  |  | -2 | -2
117 | T0303/29448 | Flygt Tömítőkészlet 3153.185 | Flygt 3153.185 | 7708530 | DB |  |  | -2 | -2
118 | T0303/25067 | Flygt N-es járók. 272-es 3171.181 | FLYGT 3171.181 | 6851619 | DB. |  |  | -1 | -1
119 | T0303/28654 | Flygt Csúszósarú (vezető) 3171.181 | FLYGT 3171.181 / 3"-os | 6510800 | DB. |  |  | -1 | -1
120 | T0303/19401 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés | Flygt 3171.181 SH | 6196430 | DB |  | -1 | -1 | -2
121 | T0303/19399 | Flygt Járókerék SH 274 | Flygt 3171.181 SH | 6851632 | DB |  | -1 | -1 | -2
122 | T0303/19402 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3171.181 SH | 829696 | DB |  | -1 | -1 | -2
123 | T0303/19400 | Flygt Szívófedél betét | Flygt 3171.181 SH | 7046200 | DB |  | -1 | -1 | -2
124 | T0303/29983 | Flygt Járókerék felfogató kúp NP3171.181 | Flygt 3171.181, bronz, +csavar | 7201500 | DB |  | -1 |  | -1
125 | T0303/4129 | Flygt Alsó tömítő klt. (3840304) | Flygt 3201.180 | 3840307 | DB | -1 | -1 |  | -2
126 | T0303/26686 | Flygt Emelőfül szivattyúhoz 3201.180 | Flygt 3201.180 | 396 42 00 | DB. |  |  | -1 | -1
127 | T0303/4128 | Flygt Felső tömítő klt. (2881004) | Flygt 3201.180 | 6831430 | DB | -1 | -1 |  | -2
128 | T0303/14355 | Flygt Forgórész 3201.180 22KW | Flygt 3201.180 | 3845613 | DB | -1 |  |  | -1
129 | T0303/4132 | Flygt Járókerék 630 | Flygt 3201.180 | 3843100 | DB | -1 |  |  | -1
130 | T0303/28588 | Flygt Járókerékhez kopó MT630as CP | Flygt 3201.180 | 345 2504 | DB |  | -1 |  | -1
131 | T0303/14357 | Flygt Kopó a szivattyúházba | Flygt 3201.180 | 3846300 | DB | -1 | -1 | -1 | -3
132 | T0303/4130 | Flygt O-gyűrű klt. 3201 | Flygt 3201.180 | 803279 | DB | -1 | -1 |  | -2
133 | T0303/28589 | Flygt Hűtőköpenybe műanyag cső ív | Flygt 3201.180 MT CP | 384 6000 | DB. |  |  | -1 | -1
134 | T0303/14356 | Flygt Szivattyúház CP | Flygt 3201.180 MT630 | 3842400 | DB | -1 |  |  | -1
135 | T0303/30586 | Flygt CP3201.180MT szivattyúhoz állórész | Flygt 3201.180 P:22kW, n:970 1/min | 3845438 | DB | -1 |  |  | -1
136 | T0303/19687 | Flygt Járókerék 264-es CP | FLYGT 3201.180 SH | 5624512 | DB. |  |  | -1 | -1
137 | T0303/19688 | Flygt Járókerékhez kopó a szivattyúházba CP | FLYGT 3201.180 SH | 3093400 | DB. |  |  | -1 | -1
138 | T0303/1399 | Flygt Motorkábel 3201.180 szivattyúhoz | Flygt 3201.180, 4x16mm2+2x1,5mm2, vegyszerálló | 941982 | FM | -30 |  |  | -30
139 | T0303/26077 | Flygt Olajbetöltő csavar | Flygt 3202 MT NP | 642 13 00 | DB. |  |  | -1 | -1
140 | T0303/22944 | Flygt Betét 434-es járókerékh. | FLYGT 3202.180 | 704 50 00 | DB |  | -1 |  | -1
141 | T0303/19715 | Flygt Csúszógyűrűs tömítés | Flygt 3202.180 | 6313700 | DB | -1 |  | -1 | -2
142 | T0303/22945 | Flygt N-s járókerék 434-es | FLYGT 3202.180 | 762 58 32 | DB |  | -1 |  | -1
143 | T0303/22946 | Flygt O-gyűrű készlet 3202.180 | FLYGT 3202.180 | 82 96 98 | DB |  | -1 |  | -1
144 | T0303/22943 | Flygt Tengelytömítés 3202.180 | FLYGT 3202.180 | 631 37 30 | DB |  | -1 |  | -1
145 | T0303/29518 | Flygt Illesztő gyűrű 641 járókerékhez NP | Flygt 3202.180 MT | 7045300 | DB |  |  | -1 | -1
146 | T0303/19718 | Flygt Járókerék NP 641 | Flygt 3202.182 | 6074211 | DB | -1 |  | -1 | -2
147 | T0303/19717 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3202.182 | 829698 | DB | -1 |  | -1 | -2
148 | T0303/24792 | Flygt Állórész 44kW; n:975 1/m 3300.180 | FLYGT 3300.180 | 3197438 | DB. |  |  | -1 | -1
149 | T0303/4164 | Flygt Alsó töm. klt | Flygt 3300.180 | 3377905/7261800 | DB |  |  | -1 | -1
150 | T0303/4165 | Flygt Felső töm. klt. | Flygt 3300.180 | 3377701 | DB. |  |  | -1 | -1
151 | T0303/24791 | Flygt Kapocsléc 44kW 3300.180 | FLYGT 3300.180 | 4268200 | DB |  |  | -2 | -2
152 | T0303/4163 | Flygt Szivattyúházba gumi kopó. | Flygt 3300.180 | 3193200 | DB |  |  | -1 | -1
153 | T0303/4168 | Flygt O-gyűrű készlet | Flygt 3300.180 . | 3300.18 | DB. |  |  | -1 | -1
154 | T0303/20028 | Flygt Járókerék kopó 632 | Flygt 3300.181 | 345 25 00 | DB |  |  | -2 | -2
155 | T0303/4152 | Flygt O-gyűrű klt. | Flygt 3300.181 | 803241 | DB | -2 |  |  | -2
156 | T0303/4150 | Flygt Tömítő klt. (alsó) | Flygt 3300.181 | 33779 | DB | -2 |  |  | -2
157 | T0303/4151 | Flygt Tömítő klt. (felső) | Flygt 3300.181 | 617990 | DB | -2 |  |  | -2
158 | T0301/21219 | Flygt Vízbetörés érz. Beköt. csatl. | Flygt 3300.181 | 5047811 | DB. |  |  | -1 | -1
159 | T0301/21218 | Flygt Vízbetörés érzékelő | Flygt 3300.181 | 5188902 | DB |  |  | -1 | -1
160 | T0303/29900 | Flygt Járókerék 453-as 3153.185 | Flygt 453 | 6423228 | DB |  | -2 |  | -2
161 | T1601/25663 | Flygt Szennyvízátem. Kuplung. fej | Flygt 6/4-os menettel | 41-4000141492 | DB | -15 |  | -10 | -25
162 | T0303/29902 | Flygt O-gyűrű készlet NP3153.180HT | Flygt 800 | 800 | DB |  | -2 |  | -2
163 | T0303/29971 | Flygt Illesztő gyűrű NP 3153.181 HT 9kW | Flygt N -es 453-as járókerékhez | 7028200 | DB |  | -2 |  | -2
164 | T0303/23131 | Flygt Szivattyúház felfogató csavar M12x25 | Imbusz | 820 068 | DB |  | -20 |  | -20
165 | T0303/28591 | Flygt szivattyú DXM50-11 | úszókapcsolós, egy fázisú |  | DB |  | -19 | -11 | -30