## Főösszesítő
Költségvetési főösszesítő
Kővágószőlős, 755, 0274/2, 0/274/1 és 0247 hrsz. Szennyvízcsatorna csőhíd csere
Munkanem megnevezése | Anyag | Munkadíj | Anyag és munka díj
I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK | 0 | 0 | 0
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK | 0 | 0 | 0
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - IDEIGLENES CSŐVEZETÉK | 0 | 0 | 0
IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - CSŐHÍD | 0 | 0 | 0
V. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - TARTÓSZERKEZETEK | 0 | 0 | 0
VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK | 0 | 0 | 0
VII. EGYÉB MUNKA | 0 | 0 | 0
Anyag és díj költség összesen: | 0 | 0 | 0
Általános forgalmi adó: | 27% |  | 0
Összesen bruttó: |  |  | 0
Összeállította:
Név

## Munkalap
Kővágószőlős, 755, 0274/2, 0274/1 és 0247 hrsz. Szennyvízcsatorna csőhíd csere | [5 empty] | Tettye Forrásház Zrt.
Műszaki tartalom
I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | M.e. | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
1. | Biztonsági védőkorlát/szalag | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | Felvonulási út készítése, geotextília és 0/20 mm zúzottkő ágyazat kérszítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3. | Bozót- és cserjeírtás 4,1-10,0 cm tőátmérőig | 1000 | m2 |  |  | 0 | 0
4. | Nehéz szerkezetek beemelése, daruzás (tartószerkezet, csőhíd) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK összesen: | [5 empty] | 0
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | M.e. | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
5. | Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely kozisztenciájú I-IV. osztályú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolt árokból 5,0 m szélességig 5,0 m mélységig | 23 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | Munkaárok dúcolása és dúcolat bontása 5,0 m mélységig, 5 m szélességig, kétoldali hézagos dúcolással. | 14 | m2 |  |  | 0 | 0
7. | Előregyártott aknák törmelékre bontása, aknafedlap és aknaszűkítő bontása | 2 | db |  |  | 0 | 0
8. | Meglévő szennyvízcsatorna bontása NA 400-ig | 16 | fm |  |  | 0 | 0
9. | Bontott veszélyes hulladékok szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre, berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, lerakóhelyi díjjal. | 1.9 | m3 |  |  | 0 | 0
10. | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. osztályú talajban | 9.75 | m2 |  |  | 0 | 0
11. | Tükör tömörítés gépi erővel, sík felületen I-IV. osztályú talajban 95% tömörségi fokra | 9.75 | m2 |  |  | 0 | 0
12. | Talajjavító ágyazati réteg készítése homokból NHK-0/4 QT | 2.46 | m3 |  |  | 0 | 0
13. | Kőmentes homokágy készítése tömörítés nélkül, kézi erővel, réteges elterítéssel vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 4.8 | m3 |  |  | 0 | 0
14. | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban kézi erővel, 50 cm-en túli szelvényrészben | 4.8 | m3 |  |  | 0 | 0
15. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen 95% tömörségi fokra (föld + homok) | 4.8 | m3 |  |  | 0 | 0
16. | Kiemelt talaj felrakása illetve elszállítása gépi vagy kézi felrakással I-IV. osztályú talajban | 27.8 | m3 |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK összesen: | [5 empty] | 0
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - IDEIGLENES VEZETÉK
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | M.e. | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
17. | KGFP aknabekötő idom, NA 300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18. | Tok-tokos elektrofitting 45° könyökidom Dk315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19. | Tok-tokos elektrofitting 45° könyökidom Dk160 | 3 | db |  |  | 0 | 0
20. | Elektrofitting szűkítő idom Dk 315/200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
21. | Elektrofitting szűkítő idom Dk 200/160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22. | Dk 315 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű műanyag szennyvíz nyomócső szálban | 6 | fm |  |  | 0 | 0
23. | Dk 200 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű műanyag szennyvíz nyomócső szálban | 6 | fm |  |  | 0 | 0
24. | Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű műanyag szennyvíz nyomócső szálban | 24 | fm |  |  | 0 | 0
25. | PP, PE, KPE nyomócső szerelése és bontása, felszínen vezetve ideiglenes szennyvízátemeléshez, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: Dk160-ig | 24 | fm |  |  | 0 | 0
26. | Egyedileg készített alátámasztás az ideiglenes vezeték alatt, a támasztások alá nagyfelületű teherelosztó betonlappal 12 m hosszban, és a meder legmélyebb pontján 4,5 m magasságban. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - IDEIGLENES VEZETÉK | [5 empty] | 0
IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - CSŐHÍD |  | Mennyiség | M.e. | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
27. | AZ/AC távtartó, DN300 AZ/AC 2-36 | 13 | db |  |  | 0 | 0
28. | EF DN315 PE100 SDR11 karmantyú | 4 | db |  |  | 0 | 0
29. | Saválló acél védőcső DN400 KO33 | 15 | fm |  |  | 0 | 0
30. | KGFP aknabekötő idom, NA 300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
31. | Aknafedlap beépítése DN 600 típusú D 400 kN teherbírásra, cementhabarcs rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
32. | Előregyártott aknaszűkítő elem (méret: 40 cm) ø100 Előregyártott ASZ 100/62, 5/70 L/G elhelyezése | 1 | db |  |  | 0 | 0
33. | Előregyártott fenékelem künettel, elem mérete: 75m ø100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
34. | Mederlap elem 40 x 40 x 10 cm | 45.5 | m2 |  |  | 0 | 0
35. | Aknahágcsó beépítése (műanyag bevonatos) | 3 | db |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - CSŐHÍD | [5 empty] | 0
V. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - TARTÓSZERKEZETEK |  | Mennyiség | M.e. | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
36. | Csőtartóhíd szerkezet elhelyezése, helyszínen hegesztve, daruzás nélkül | 1 | klt |  |  | 0 | 0
37. | Átjárás gátló rács elhelyezése, helyszínen hegesztve daruzás nélkül | 1 | klt |  |  | 0 | 0
38. | Alátámasztó betongyám szerkezete | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
V. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK - TARTÓSZERKEZETEK | [5 empty] | 0
VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | M.e. | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
39. | Zöldterület helyreállítás 20 % humuszpótlással 4 dkg/m2 pázsit fűmagkeverékkel | 100 | m2 |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK összesen: | [5 empty] | 0
VII. EGYÉB MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | M.e. | Anyag egységár Ft | Díj egységre Ft | Anyag összesen Ft | Díj összesen Ft
40. | Tömörségvizsgálat | 2 | klt |  |  | 0 | 0
41. | Minősítő viszgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
VII. EGYÉB MUNKÁK összesen: | [5 empty] | 0