## Előlap
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Készült: | Tettye Forrásház Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Nyílászáró csere
Pécs, 2024.06.24

## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
Készült: | Tettye Forrásház ZRT.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
| Pécs | 2024-06-24
| Ssz | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
| 1. | Nyílászáró csere
|  | Nettó anyag és díj összesen: | 0 | 0
|  | Nettó anyag + díj összesen: | 0
Megjegyzések:
Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők!
A felsorolt anyagok csak tervezői javaslatok, azzal egyenértékű termékkel helyettesíthetők, azzal a kitétellel, hogy mindenben meg kell felelniük a vonatkozó műszaki leírásában szereplő követelményeknek !
A költségvetés együtt kezelendő a műszaki leírással, a tervekkel, konszignációkkal !

## Nyílászáró csere
| Tételkiírás |  |  | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Egyenértékű termék megajánlása esetén Ajánlatkérő minimum előírásai a megfelelőségre | Megajánlott termék gyártmánya | Megajánlott termék típusa
Nyílászáró csere
1 | Állványozás | 1 | klt
2 | Fém szerkezetú nyílászárók bontása bejárati ajtók, ablakok, kopolit, vastalanító fém vázszerkezet | 475 | m2
3 | Fém fogadó vázszerkezet kialakítása és telepítése előre kihagyott nyílásba (Vastalanító) Rozsdamentes zártszelvény 60*40*3 mm | 1 | klt
,
4 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 24 mm-es stadur tele betéttel 1 jelű szerkezet 220x240 cm befoglaló mérettel | 2 | db
5 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műa. ajtó 2,3,4,5,6,7 jelű főbejárat ajtó szerkezet 175x220 cm befoglaló méretben benne: - 1 db 87,5x220 cm kifelé nyíló bejárati ajtó, 50 cm-en vízsz. osztással, 36 mm-es stadur tele betéttel, alu küszöbbel, 5 pontos biztonsági zárral, fehér kilincs-kilincs garnitúrával - 2 db 132,5x77,5 cm fix felülvilágító 24 mm stadur tele betéttel - 1 db 175x77,5 cm fix felülvilágító 24 mm stadur tele betéttel 2 db 132,5x220 cm ablak 24 mm stadur tele betéttel Statikai sorolók a szerkezeti rajzon kékkel jelölve: 2 db 25 mm széles 300 cm hosszú statikai soroló 2 db 25 mm széles 132,5 cm hosszú statikai soroló 1 db 25 mm széles 175 cm hosszú statikai soroló | 1 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
6 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 8,9,10,11,12,13,14* jelű szerkezet 450x300 cm befoglaló mérettel, benne: - 4 db 150x177,5 cm műanyagablak 24 mm-es stadur tele betéttel - 3 db 100x90 cm fix ablak Statikai sorolók a szerkezeti rajzon kékkel jelölve: 2 db 25 mm széles 300 cm hosszú statikai soroló | 6 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
7 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 24 mm-es stadur tele betéttel 15,16 jelű szerkezet 50x300 cm befoglaló mérettel, benne: - 2 db 50x150 cm műanyag ablak 24 mm-es stadur tele betéttel | 12 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
8 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műa. ajtó 17 jelű ajtó szerkezet 155x310 cm befoglaló méretben benne: - 1 db 87,5x210 cm kifelé nyíló bejárati ajtó, 50 cm-en vízsz. osztással, 36 mm-es stadur tele betéttel, alu küszöbbel, 5 pontos biztonsági zárral, fehér kilincs-kilincs garnitúrával - 1 db 155,5x80 cm fix felülvilágító 24 mm stadur tele betéttel Statikai sorolók a szerkezeti rajzon kékkel jelölve: 2 db 25 mm széles 210 cm hosszú statikai soroló 1 db 25 mm széles 155 cm hosszú statikai soroló | 1 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
9 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 24 mm-es stadur tele betéttel 18 jelű szerkezet 85x200 cm befoglaló mérettel, benne: - 2 db 85x100 cm műanyagablak 24 mm-es stadur tele betéttel | 2 | db
10 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 19,20,21 jelű szerkezet 450x62 cm befoglaló mérettel, benne: - 1 db 90x62 cm bukó nyíló ablak - 4 db 90x62cm fix ablak | 11 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
11 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak felső részén 24 mm-es stadur tele betéttel 22,23,24,25,26 jelű szerkezet 450x200 cm befoglaló mérettel, benne: - 2 db 100x88 cm bukó nyíló ablak - 3 db 100x88 cm fix ablak - 5 db 100x88 cm műanyagablak 24 mm-es stadur tele betéttel | 4 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
12 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése (mosdók ablakai) előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak felső részén 24 mm-es stadur tele betéttel 22,23,24,25,26 jelű szerkezet 450x200 cm befoglaló mérettel, benne: - 2 db 100x88 cm bukó nyíló ablak homokfúvott v. savmart üvegezéssel - 3 db 100x88 cm fix ablak homokfúvott v. savmart üvegezéssel - 5 db 100x88 cm műanyagablak 24 mm-es stadur tele betéttel | 2 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
13 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 24 mm-es stadur tele betéttel 27,28 jelű szerkezet 280x175 cm befoglaló mérettel, benne: - 2 db 140x175 cm műanyagablak 24 mm-es stadur tele betéttel | 20 | db
14 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel, Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 29,30,31,32 jelű szerkezet 300x345 cm befoglaló mérettel, benne: - 1 db 148,8x255 cm fehér műanyag - 1 db 148,7x255 cm fehér műanyag - 1 db 148,8x90 cm bukó nyíló ablak tolórudas távnyitóval szerelve - 1 db 148,7x90 cm bukó nyíló ablak tolórudas távnyitóval szerelve Statikai sorolók szerkezeti rajzon kékkel jelölve: - 1 db 25 mm széles 345 cm hosszú Univerzális soroló fehér: - 1 db 148,8 cm hosszú - 1 db 148,7 cm hosszú | 6 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ung<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
15 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 33,34 jelű szerkezet 490x180 cm befoglaló mérettel, benne: - 2 db 245x90 cm fix ablak - 2 db 245x90 cm fehér műanyag ablak 24 mm-es stadur tele betéttel | 1 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
16 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül-belül RAL9016 fehér műanyag ablak 35,36 jelű szerkezet 280x175 cm befoglaló mérettel, benne: - 2 db 140x175 cm fix műanyagablak | 20 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
17 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott nyílásba, utólagos elhelyezés szerelvényezve, finombeállítással PUR hézagtömítéssel Kívül belül RAL9016 fehér műa. bukó-nyíló ablak 37 jelű szerkezet 85x62 cm befoglaló mérettel | 2 | db |  |  |  |  | Valamely profilgyártó 76 mm-es rendszere, Ug<=1 W/m2K, Uf=1.1 W/(m²K)
18 | Belső és külső párkány elhelyezése Fehér RAL9016 színben, Lindab lemezből, szükséges tartozékokkal | 375 | fm
19 | Takarólécezés nyílászárók beépítési hézagainak belső oldali takarólécezése | ≈1528 | fm
20 | Bontás és beépítés utáni helyreállító munkálatok Vakolás és glettelés festésre előkészítve | 1 | klt
21 | Ideiglenes eső és szélvédelem a kibontott ablakok helyén az új nyílászárók visszaépítéséig | 1 | klt
22 | Felvonulási költségek | 1 | klt
23 | Takarítás belső területeket érintő munkákat követő takarítás érintett helyiségekben | 1 | klt
24 | Védő takarás belső munkák előtt védő takarások készítése fóliával, takarópapírral | 1 | klt |  |  |  |  | opcionális
25 | Bontott anyag és építési törmelék konténeres elszállítása hulladéklerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt | 1 | m3
Összesen:

## Egyenértékűség nyilatkozat
Ajánlattevőnek a "Nyílászáró csere" munkalap "M" oszlopban megadott valamennyi paraméterre nyilatkoznia kell a megajánlott termék egyenértékűsége tekintetében.