## Munka1
Tettye Forrásház Zrt.
1.sz. melléklet
Ajánlatadó partner neve:
Eszköz típusa, megnevezése | Mennyiség | Mennyiségi egység | Nettó egységár (db) | Össz ár (mennyiség x nettó egységár) | Termék neve/ megnevezése/típusa | Termék gyártója és cikkszáma | Egyéb megjegyzés | Szállítási határidő (nap) | Garancia (hónap)
Flygt szivattyú 2610.172.-2310176 (csak a megjelölt típusú termék ajánljató) | 1 | DB |  | 0
Tresz TR-27KV U dízelmotoros háromfázisú aggregátor 26 kVA,m utánfutós kivitel Aggregátor paraméterei: Feszültség: 400 V Fázisszám: 3 Folyamatos elektromos teljesítmény: 26 kVA Teljesítmény változó terhelésnél: 28 kVA cos fi: 0,8 Áramerősség fázisonként: 37 A Frekvencia: 50 Hz Meghajtómotor: KDI 2504M Teljesítmény: 25,1 kW Hengerek száma: 4 Hűtés: vízhűtés Fordulatszám: 1500/perc Max. fogyasztás: 6,2 liter/óra Üzemanyagtartály: 50 liter Generátor: Mecc Alte Utánfutó általános paraméterei: • max. 750kg össztömeg, azaz könnyű utánfutó • egytengelyes • fékezett • tűzihorganyzott alváz • támasztó lábakkal szerelt • emelhető orrkerékkel • szabványos 12v világítás rendszer • jármű kísérő lappal • műszaki vizsgával, forgalomba helyezve | 1 | DB |  | 0
Szivattyú Rexa FIT-V05-222A/21T025-540/O (csak a megjelölt típusú termék ajánljató) Kiváltó termék nem elfogadott. | 1 | DB |  | 0
Kézi hordószivattyú, AUS 32 (AdBlue®) / Urea – PRESSOL (a megadott paraméterekkel egyenértékű termék megajánlható) Paraméterek: 60/200/220 literes tartályhoz. Szállítási teljesítmény 30 l/perc (0,5 l/löket). Szívócsőhossz 1000 mm. Szivattyúház PP. Tömítések FKM. Szívócső PP. Levehető átlátszó nyomótömlő, hossz 1500 mm. | 1 | DB |  | 0
Kompresszor (a megadott paraméterekkel egyenértékű termék megajánlható) Paraméterek: Szívóteljesítmény: 280 l/min Töltési teljesítmény: 140 l/min Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál): 130 l/min Max. nyomás: 8 bar Névleges teljesítményfelvétel: 1.7 kW Max. fordulatszám: 2850 /min Üst mérete: 50 l Hangnyomásszint (LpA): 85 dB(A) Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A) Méretek: 770 x 386 x 662 mm Súly: 30 kg Kábelhossz: 1.5 m | 1 | DB |  | 0
Nettó ajánlati összár: |  |  |  | 0